## 封面（签字）
《中国科学院金属研究所重大事故隐患判定标准及自查清单》 课题组名称：______________________________ 填 报 时 间：______________________________ 课题组负责人签字： 安全管理员签字：

## 重大事故隐患判定
中国科学院金属研究所 重大事故隐患判定标准及自查清单
序号 | 重大事故隐患判定标准 | 类别 | 依据 | 检查内容 | 自查情况 | 备注
1 | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 管理类 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）与承包、承租单位签安全协议，约定双方安全责任 （2）定期检查（每年不少于2次）
2 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 管理类 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）课题组特种作业人员明细 （2）使用现场张贴复印证书
3 | 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的； | 管理类 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）主要负责人取证情况 （1）所安全管理人员取证情况
4 | 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的； | 金属 冶炼 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）检查是否有熔融金属吊运 （2）吊运跨是否有5类场所 （3）浇注跨是否有5类场所
5 | 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的； | 金属 冶炼 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）安全操作规程 （2）应急预案/现场处置 （3）警示标识
6 | 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的； | 金属 冶炼 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）区域告知 （2）检查记录
7 | 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的； | 金属 冶炼 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）流量差报警装置完好，定期检查； （2）联动设备完好有效 （3）检测记录、检查记录
8 | 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的； | 危化品 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）可燃性溶剂（危化品）采购、存储和使用管理情况 （2）排风设施是否正常 （3）检查记录
9 | 制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等3类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置的； | 危化品 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）可燃气体报警仪检查、检测记录
10 | 保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的； | 危化品 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）危化品禁忌物混合储存
11 | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； | 有限 空间 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）有限空间辨识台账 （2）警示标识齐全
12 | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的； | 有限 空间 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）现场管理制度、预案 （2）危险作业审批
13 | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的； | 粉尘 爆炸 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）严禁设在非框架多层建筑 （2）场所内禁止设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等
14 | 不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的； | 粉尘 爆炸 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）可燃性粉尘应有独立的除尘系统；
15 | 干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的 | 粉尘 爆炸 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）干式除尘系统必须有爆炸防控措施；
16 | 铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的； | 粉尘 爆炸 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）干式除尘系统设置锁气卸灰装置。 （2）吸尘器采取防范点燃源措施；
17 | 铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的； | 粉尘 爆炸 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）除尘系统必须安装锁气卸灰装置
18 | 除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的； | 粉尘 爆炸 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）20区的粉尘爆炸危险场所主要包括粉尘容器内部场所、贮料槽、筒仓等，旋风集尘器和过滤器，以及粉料传送系统等，这些场所所有电气设备设施必须使用粉尘防爆电气设备设施
19 | 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的。 | 粉尘 爆炸 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）这些场所必须采取通风等防止氢气积聚措施 （2）这些场所必须采取防水、防潮措施。 （3）管理制度预案和检查记录
20 | 未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。 | 粉尘 爆炸 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）现场张帖粉尘清理制度 （2）按照清理制度要求及时清理粉尘，并完整保留相关记录
21 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | 安全 设施 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | （1）安全设施清单 （2）定期检查记录
22 | 特种设备未取得许可生产、国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件，继续使用的； | 特种 设备 | 《特种设备安全监督检查办法》 | （1）特种设备清单、安全责任人 （2）淘汰或报废特种设备清单
23 | 特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的； | 特种 设备 | 《特种设备安全监督检查办法》 | （1）定期检测合格
24 | 特种设备安全附件、安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的； | 特种 设备 | 《特种设备安全监督检查办法》 | （1）定期检查、维保
25 | 特种设备发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的； | 特种 设备 | 《特种设备安全监督检查办法》 | （1）检查记录
26 | 特种设备超过规定参数、使用范围使用的 | 特种 设备 | 《特种设备安全监督检查办法》 | （1）检查使用条件和范围
27 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）现场检查
28 | 在厂房、库房、商场中设置员工宿舍,或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动,且不符合 GA 703 的规定。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）实验室严禁“三合一”使用
29 | 原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的 50% 。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）实验室改造审批手续
30 | 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的 50% 。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）区域内消防设施完好
31 | 丙、丁、戊类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）对标检查科研生产活动与实验室（车间）防火等级的符合性 （2）有火灾和爆炸的项目，应做好“三同时”，并在危险区域做防火分隔，采取防火防爆措施。
32 | 建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或避难走道、避难间、避难层被占用。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）严禁堵塞、占用消防通道
33 | 除 6. 5 规定外的其他场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或既有安全出口被封堵。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）定期维保，确保设施完好
34 | 高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用,影响火灾扑救。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）严禁堵塞、占用消防通道
35 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）定期维保，确保设施完好
36 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统,或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）定期维保，确保设施完好
37 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统,或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）定期维保，确保设施完好
38 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）定期维保，确保设施完好
39 | 已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）定期维保，确保设施完好
40 | 人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）定期维保，确保设施完好
41 | 消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消 防技术标准的规定。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）消防用电应设专用回路
42 | 消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）消防用电应设专用回路
43 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置,或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）消防用电应设专用回路
44 | 火灾自动报警系统不能正常运行。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）定期维保，确保设施完好
45 | 防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）定期维保，确保设施完好
46 | 消防控制室操作人员未按 GB 25506 的规定持证上岗。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）消防监控人员持证上岗
47 | 生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配,违反国家工程建设消防技术标准的规定。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）检查项目“三同时”及安全相关设施运行情况
48 | 违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备,或燃油燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）检查燃油设备使用规范性
49 | 违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备,或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）检查线路敷设规范性
50 | 违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》 | （1）检查实验室装修材料